Приложение 2

- Технические характеристики легкомоторного самолёта.

Состав и размещение аэрогеофизического комплекса установленного на легкомоторном самолёте и состав наземного оборудования.

Для выполнения комплексной аэрогеофизической съёмки был задействован самолёт Zenith STOL CH-701 (рис. 1).

Лёгкомоторный самолёт Zenith STOL CH-701.  разработан на фирме "Зенит Эйркрафт Компани" (США) под руководством К. Хейнца в 1986 году. При проектировании основное внимание уделялось простоте конструкции и удешевлению производства. С целью обеспечения короткого взлёта и посадки применена развитая механизация крыла.

Самолёт Zenith STOL CH-701 построен по аэродинамической схеме подкосного высокоплана (рис. 2). Конструкция цельнометаллическая (дюраль). Фюзеляж прямоугольного сечения, имеет ферменную раму с работающей обшивкой. Крыло прямое. Механизация крыла состоит из предкрылков и флаперонов по всему размаху. Стабилизатор цельноповоротный, имеет перевёрнутый профиль. Киль стреловидный, цельноповоротный, имеет небольшой форкиль. Шасси неубирающееся, трёхопорное с носовым колесом. Колёса всех стоек шасси одного размера. Кабина экипажа закрытая. Доступ в кабину осуществляется через 2 боковые, поднимающиеся вверх двери.

Рис.1. Лёгкомоторный самолёт Zenith STOL CH-701. Стоянка ВС на аэродроме временного базирования

Рис.2. Проекции самолёта Zenith STOL CH-701

Силовая установка состоит из четырехтактного, четырехцилиндрового поршневого двигателя с впрысковым смесеобразованием Rotax 912 iS мощностью 100 л. с. совместно с трёхлопастным воздушным винтом изменяемого шага (рис. 3).

Рис.3.  Силовая установка самолёта Zenith STOL CH-701

Летно-технические характеристики самолёта СН 701:

Экипаж: 1 человек;

Пассажировместимость: 1 человек;

Длина самолёта: 6,38 м;

Размах крыльев: 8,24 м;

Высота самолёта: 2,62 м;

Масса пустого самолёта: 263 кг;

Полезная нагрузка: 236 кг;

Максимальный взлётный вес: 499 кг;

Крейсерская скорость: 130 км/ч.;

Максимальная скорость полёта: 165 км/ч;

Максимальная дальность полёта: 600 км;

Максимальная высота полёта: 3660 м;

Тип авиадвигателя: поршневой;

Силовая установка: Rotax 912 (В зависимости от модификации);

Мощность: 80 л. с. (В зависимости от модификации).

- Состав аэрогеофизического комплекса установленного на легкомоторном самолёте Zenith STOL CH-701.

Состав аэрогеофизического комплекса и основные параметры технического обеспечения аэрогеофизической съемки установленного на легкомоторном самолёте Zenith STOL CH-701 представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Основные параметры технического обеспечения аэрогеофизической съемки | Параметры, приведенные в ТЗ (Проекте работ) |  | Фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэромагнитный канал |  |  |  |
| 1.1 | Аэромагнитометр | «Aeromaster-100» Два датчика – Scintrex Cs-3 |  | «Aeromaster-100» Заводской № 03 Датчик 1 – Scintrex Cs-3 Датчик 2 – Scintrex Cs-3 |
| 1.1.1 | Частота регистрации (Гц) | 20 |  | 20 |
| 1.1.2 | Чувствительность магнитометра (нТл) | 0,001 |  | 0,001 |
| 1.1.3 | Диапазон измеряемой магнитной индукции (нТл) | 20 000 ÷ 100 000 |  | 20 000 ÷ 100 000 |
| 2 | Аэрогамма-спектрометрический канал |  |  |  |
| 2.1 | Аэрогамма-спектрометр | RSX-500 | RSX-4 С блоками детектирования S/N |  |
| 2.1.1 | Объем детектора, л | NAJ(Tl), объем 16 л | NAJ(Tl), объем 16 л |  |
| 2.1.2 | Цикл регистрации (изм./сек) | 1 | 1 |  |
| 2.1.3 | Диапазон энергии регистрируемого излучения (кэВ) | 20 ÷ 3000 | 20 ÷ 3000 |  |
| 2.1.4 | Энергетическое разрешение по линии 662 кэВ, Cs-137 (%) | 8,77 | 7,29 |  |
| 3 | Канал спутниковой навигации |  |  |  |
| 3.1 | Бортовая аппаратура спутниковой навигации | «JAVAD» JGG100 «GPS» + «ГЛОНАСС» | Javad Lexon GGD |  |
| 3.1.1 | Цикл регистрации координат (изм./сек) | 10 | 10 |  |
| 4 | Наземная базисная станция |  |  |  |
| 4.1 | Магнитометрический канал |  |  |  |
| 4.1.1 | Магнитовариационная станция (МВС) | BaseMaster, датчик Scintrex Cs-2 | BaseMaster VN-2020, заводской № 28. Датчик Scintrex Cs-2 |  |
| 4.1.1.1 | Цикл измерения вариаций (сек) | 1 | 1 |  |
| 4.1.1.2 | Диапазон измеряемой магнитной индукции (нТл) | 20 000 ÷ 100 000 | 20 000 ÷ 100 000 |  |
| 4.2 | Канал спутниковой навигации |  |  |  |
| 4.2.1 | Аппаратура ССН (базовая станция) | «Javad Positioning System» Legacy (или аналогичный) | ГНСС приёмник спутниковый геофизический многочастотный ALPHA |  |
| 4.2.2 | Цикл регистрации координат (изм./сек) | 10 | 10 |  |
| 5. | Авиационный носитель |  |  |  |
| 5.1 | Авиационный носитель | Самолёт СП-38 | Самолёт Zenith STOL CH 701. |  |

- Размещение аэрогеофизического комплекса установленного на легкомоторном самолёте Zenith STOL CH-701.

3.1. Магниточувствительные датчики (Scintrex Cs-3) были расположены на законцовках плоскостей в герметичных кожухах узлов обтекатель-стекатель (рис.4, 5).

Рис. 4. Размещение магниточувствительного датчика в законцовке правой плоскости.

Рис.5. Размещение магниточувствительных датчиков в законцовке левой плоскости.

Феррозондовый датчик трёхкомпонентного магнитометра расположен совместно с магниточувствительным датчиком на законцовке левой плоскости.

  - Аэрогамма-спектрометрический блок RSX-4 (суммарный объём детекторов 16 дм3) был размещён во внефюзеляжном контейнере, закреплённом в нижней части планера (рис. 6). В нормальных условиях (вне съёмочного полёта) данный контейнер используется для установки дополнительного топливного бака, либо в качестве ёмкости для мелкокапельного опрыскивания при выполнении авиационно-химических работ.

Рис. 6. Размещение аэрогамма-спектрометра в контейнере под фюзеляжем самолета.

Датчик давления и датчик температуры, а также измерительный блок радиовысотомера Smartmicro 0Ax70x-22070x также расположены внефюзеляжно на кронштейнах (рис. 7, 8, 9).

Рис.7. Размещение радиовысотомера и датчиков давления и температуры

Основная антенна ГНСС Javad расположена в верхней части планера по оси центроплана.

Рис.8. Размещение основной ГНСС антенны

Вспомогательная ГНСС антенна, подключаемая к блоку RSX-4 расположена под фонарём внутри кабины пилота.

Рис.9. Размещение вспомогательной ГНСС антенны

Блок магнитометра AeroMaster совместно с устройством сбора и записи информации размещены в технологическом отсеке кабины пилота (рис. 10).

Рис.10. Размещение внутрифюзеляжной аппаратуры

Функционал аэрогеофизического комплекса рассчитан на работу в автономном режиме без участия бортоператора. Ведётся сквозная запись данных, поступающих от всех измерителей на твердотельный накопитель.

Контроль состояния всех датчиков выводится на терминал, установленный на приборной панели пилота (рис. 11). Там же индицируются данные, поступающие от активной системы самолётовождения. Таким образом, пилот имеет информацию в реальном времени о работоспособности системы и в случае поступлении сигнала об отказе одного из каналов или сбоя в регистрации данных – принимает решение о возврате на аэродром.

Рис.11 Терминал аэрогеофизического комплекса.

Структурная схема измерительного аэрогеофизического комплекса приведена на рис. 11.

Рис. 11.Структурная схема измерительного аэрогеофизического комплекса.

- Дополнительное навигационное оборудование для инерциальных измерений.

Комплекс оборудования для инерциальных измерений предназначен для определения координат (широта, долгота и высота), горизонтальной и вертикальной составляющей скорости, параметров ориентации (курс, крен и тангаж) в автономном и корректируемом режимах.

Комплекс состоит из следующих блоков:

- Инерциального блока «UIMU-LCI» собранного на волоконно-оптических гироскопах (рис.5);

- Антенного спутникового приемника NovAtel FlexPak6 ГЛОНАСС/GPS «SPAN-SE» (рис.6);

- Приемника SPAN-SE, который обеспечивает интерфейс пользователя SPAN. Он выводит необработанные данные измерений или данные решения по нескольким протоколам связи или на съемную SD-карту (рис.7);

- Активных антенн GPS-702-GG, GPS-701-GG и GPS-702-GG-N, работают на следующих частотах (в МГц): GPS L1 (1575,42) и L2 (1227,60); Glonass L1 (1598 - 1611,5) и L2 (1242,5 - 1254,3) (рис.8).

Состав дополнительного навигационного оборудования, используемого при проведении комплексных аэрогеофизических съемок

| № п/п | Название и внешний вид блока | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инерциальный блок «UIMU-LCI» Рис.5 | - Питание: внешнее, от 12 В до 28 В, постоянного тока. - Потребляемая мощность: 16,0 Вт - Рабочая температура: -40°С – +60°С - Допустимая влажность: 95% без конденсата - Вес с аккумулятором: 4.25 кг - Габаритные размеры: 168 x 195 x 146 mm - Объем: 4,78 дм3 |
| 2 | Антенный спутниковый приемник NovAtel FlexPak6 Рис. 6 | - Коммуникационные порты: RS-232, RS-422, USB - Частота записи данных до 100 Гц - Количество каналов: 120 - Отслеживаемые спутники: GPS, ГЛОНАСС, SBAS, Galileo, BeiDou - Питание: внешнее, от 6 В до 36 В, постоянного тока - Потребляемая мощность: 1,80 Вт - Рабочая температура: -40°С – +85°С - Пыле- и влагозащищенность: IPX7 - Вес с аккумулятором: 0,34 кг - Габаритные размеры: 147 х 113 х 45 мм - Объем: 0,75 дм3 |
| 3 | Приемник SPAN-SE Рис. 7 | - Коммуникационные порты: RS-232, RS-422, USB - Частота записи данных до 200 Гц - Питание: внешнее, от 9 В до 30В, постоянного тока - Потребляемая мощность: 10,0 Вт - Рабочая температура: -40°С – +65°С - Пыле- и влагозащищенность: IPX7 - Вес с аккумулятором: 3,4 кг - Габаритные размеры: 200 х 248 х 76 мм - Объем: 3,77 дм3 |
| 4 | Активная антенна Рис. 8 | - Питание: внешнее, от 4,5 В до 18 В, постоянного тока - Ток (типичный): 35 мА - Потребляемая мощность (максимальная): 0,60 Вт - Рабочая температура: -40°С – +85°С - Пыле- и влагозащищенность: IPX7 - Вес: 0,5 кг - Диаметр: 185 мм - Объем – 5,37 дм3 Антенна крепиться на верхней плоскости фюзеляжа |

- Размещение наземной магнитовариационной станции и базовой GPS-станции.

Для размещения магнитовариационной станции было выбрано место, наиболее удалённое от возможных источников техногенных помех (рис. 12). Магниточувствительный блок МВС (рис. 13) удалён на расстояние сто двадцать метров от регистратора (размещён на небольшом удалении от метеорологической станции) и надёжно защищён от воздействий окружающей среды. Усреднённое значение магнитного поля составляет 53870 нТл.

Рис.12. Размещение магниточувствительного датчика МВС и базовой GPS-станции

Рис.13.  Блок регистрации МВС

Рис.14. Блок регистрации базовой GPS-станции

Базовая GPS-станция (рис 14) была расположена совместно с магнитовариационной станцией.

- Технические характеристики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состав и размещение аэрогеофизического комплекса.

В качестве авиационного носителя при проведении аэрогамма-спектрометрической съемки с объемом детектора 0,4дм3, используется усиленный БВС мультироторного типа - квадрокоптер "Геоскан 401" (рис. 15), оснащенный системой автоматического управления (автопилотом), инерциальной навигационной системой, двухчастотным навигационным приемником сигналов GPS/ГЛОНАСС, контроллером управления полезными нагрузками, цифровым каналом связи для передачи командно-телеметрической информации.

Рис.15. Беспилотный летательный аппарат - квадрокоптер "Геоскан 401" 24

Технические характеристики квадрокоптера "Геоскан 401" представлены в таблице 2

Таблица 2.

Характеристики БПЛА коптерного типа

| Длительность полета | до 60 мин. |
| --- | --- |
| Продолжительность полета | до 22 пог. км |
| Горизонтальная скорость | до 50 км/ч |
| Вертикальная скорость | до 5 км/ч |
| Высота | 500 м |
| Запуск/посадка | площадка 5х5м |
| Подготовка к старту | 5 мин. |
| Макс. скорость ветра | до 10 м/с |
| Масса полезной нагрузки | 2 кг |
| Макс. взлетная масса | 9.5 кг |
| Двигатели | электрические (4 шт.) |
| Рабочие температуры | от -20°С до +40°С |

Для проведения аэрогамма-спектрометрической съемки использовался гамма-спектрометр с объемом детектора 0,4 дм3 (рис. 16). Спектрометр жестко крепится к БВС Геоскан 401 на внешние крепления и имеет питание от аккумулятора БВС. Синхронизация показаний спектрометра и данных телеметрии квадрокоптера синхронизируются в процессе пост обработки по времени.

Рис. 16. Гамма-спектрометр

В таблице 3, представлены основные характеристики гамма-спектрометра.

Таблица 3

Основные характеристики гамма-спектрометра с объемом детектора 0,4 дм3

| Детектор | Монокристаллический сцинтиллятор CsI(Tl) |
| --- | --- |
| Форма, размер детектора | Цилиндр, 80х80мм (0.4 л) |
| Энергетическое разрешение | Не хуже 8% по Cs137 |
| Форма, размер спектрометра | Цилиндр D = 100мм, L = 330мм. |
| Класс защиты | IP60 |
| Диапазон рабочих температур | -20+50 °С |
| Напряжение питания | 5 В |
| Потребляемая мощность | 1 Вт |
| Система сбора данных | На флэш карту |

Для проведения аэрогамма-спектрометрической съемки использовался также гамма-спектрометр с объемом детектора 1,0 дм3 (рис. 17). Спектрометр жестко крепится к БПЛА Геоскан 401 на внешние крепления и имеет питание от аккумулятора БВС.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 17. а ) ) аэрогамма-спектрометр с объемом сцинтилляционного датчика 1,0 дм3

б) БПЛА оборудованный аэрогамма-спектрометром.

Технические характеристики гамма-спектрометра с объемом сцинтилляционного датчика 1,0 дм3 приведены в таблице 4.

Таблица 4

Технические характеристики гамма-спектрометра с объемом сцинтилляционного датчика 1,0 дм3, устанавливаемый на БПЛА.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габариты прибора |  |
| 1.1 | Диаметр | 141 мм |
| 1.2 | Длина (высота) | 364 мм |
| 1.3 | Общий вес в стандартной комплектации (включая сменный АКБ) | 5,97 кг |
| 2 | Характеристики детектора |  |
| 2.1 | Кристалл | Монокристаллический сцинтиллятор NaI (Tl) |
| 2.2 | Диаметр кристалла | 100 мм |
| 2.3 | Высота кристалла | 125 мм |
| 2.4 | Объём кристалла | 1 литр (982 мл) |
| 2.5 | Тип ФЭУ | R1307 |
| 2.5 | Энергетическое разрешение | 7,5% |
| 3 | Особенности записи данных |  |
| 3.1 | Число каналов | 4096 |
| 3.2 | Разрядность каналов | 16 бит |
| 3.3 | Мёртвое время | 10 мкс |
| 4 | Характеристики питания |  |
| 4.1 | Ёмкость штатного аккумулятора | 2200 мАч |
| 4.2 | Напряжение питания | 12 В |
| 4.3 | Время работы на штатном сменном аккумуляторе | 5,5 часов |
| 4.4 | Потребляемая мощность | 4,5 Вт |
| 5 | Хранение и передача данных |  |
| 5.1 | Устройство хранения | Съёмный USB-флеш-накопитель |
| 5.2 | Способ передачи данных | Wi-Fi, USB-порт, флеш-карта |
| 6 | Общие характеристики прибора |  |
| 6.1 | Управление прибором | Через специализированное ПО через Wi-Fi |
| 6.2 | Встроенные модули | Wi-Fi; GPS; Высокоточный барометрический высотомер; Термометр |
| 6.3 | Класс защиты от пыли и влаги | IP67 |
| 6.4 | Рабочая температура | -20 – +50 (°C) |
| 6.5 | Стабилизация шкалы | Аппаратная по пику Th-232 |
| 6.6 | Индикация | Светодиоды на корпусе |
| 6.7 | Режимы работы: | Тестовый – накопление и визуализация спектра. Рабочий режим – набор и запись спектра каждую секунду. Режим передачи данных. |

Аэроэлектроразведочный канал устанавливаемый на БПЛА.

Оборудование для проведения широкополосных электромагнитных исследований устанавливается на беспилотных воздушных носителях с приемлемым уровнем ЭМ помех. Длина подвеса буксируемой гондолы с измерительным оборудованием зависит от параметров используемого носителя и составляет от 5 до 25 м. Оптимальные параметры съемки (скорость полета, несущая частота, размер рабочего планшета и т.д.) определяются геологическими задачами (необходимым разрешением и глубинностью) и подбираются при рекогносцировочных работах перед началом съемки с учетом особенностей методики проведения работ. Изменения в конструкции оборудования позволяет минимизировать взаимное влияние компонент системы, оборудование обеспечивает корректное определение амплитудно-фазовых характеристик сигнала. Технические характеристики аэроэлектроразведочного канала приведены в таблице 5.

Таблица 5

Технические характеристики аэроэлектроразведочного канала.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистратор |  |  |
| 1.1 | Частота дискретизации | кГц | Не менее 312 |
| 1.2 | Количество каналов и их назначение | Шт. | 3 магнитных канала. Канал записи данных инклинометра и компаса. |
| 1.3 | АЦП | бит | 16 |
| 1.4 | Динамический диапазон | дБ | Не менее 100 |
| 1.5 | Питание | В | Внешнее 12 |
| 1.6 | Синхронизация по времени |  | Встроенная GPS антенна |
| 2 | Индукционные магнитные датчики НВ1106 |  |  |
| 2.1 | Частотный диапазон | кГц | 1 ÷ 300 |
| 2.2 | Коэффициент преобразования, не менее |  | 20мВ/нТл |
| 2.3 | Уровень шумов | фТл/√Гц | F = 1 кГц не более, 100 F = 100 кГц, не более10 |
| 2.4 | Масса, не более | кг | 0.3 |
| 2.5 | Габариты, не более | мм | 350 х 40 |
| 3 | Модуль цифрового компаса HMR3300 |  |  |
| 3.1 | Точность | градус | 1° |
| 3.2 | Разрешение | градус | 0,1° |
| 3.3 | Повторяемость | градус | 0,5° |
| 3.4 | Чувствительность | мГс | 6,0 |
| 3.5 | Частота обмена данными | Гц | 15 |
| 3.6 | Рабочая температура | °С | -40 ÷ +85 °С |
| 3.7 | Напряжение питания | В | 5 |
| 3.8 | Потребляемый ток | мА | 24 |
| 3.9 | Вес | г | 7,5 |

- Результаты апробации технологии использования экономичных пилотируемых авиационных носителей при проведении комплексной аэрогеофизической съемки на объекте ГДП-200 в пределах листов Q-36-XXXIII, XXXIV (Лехтинская площадь).

В качестве воздушного судна при проведении аэрогеофизической съемки был использован легкомоторный самолет Zenith STOL CH-701.

Летно-технические характеристики легкомоторного самолёта, состав и размещение аэрогеофизического комплекса, состав наземного оборудования, представлены в части I.

1. Аэрогамма-спектрометрическая съемка выполнялась гамма-спектрометром с кристаллическим детектором NaJ(Tl) суммарным объемом 16 дм3, собранный из 4-х детекторов объемом 4,0 дм3. При проведении камеральной обработки использовались сигналы, поступающие как от суммарного 16 дм3 детектора, так и отдельно от каждого 4,0 дм3 детектора.

На рис. 5 показан вариант крепления аэрогамма-спектрометров установленный на пилотируемый легкомоторный самолет.

Рис. 5. Размещение аэрогамма-спектрометра с детектором объемом16 дм3 под фюзеляжем легкомоторного самолёта:

До начала выполнение аэрогеофизической съемки выполнялись контрольно–настроечные операции необходимые для оценки работоспособности аэрогеофизического и навигационного оборудования.

Для оценки качественных параметров гамма-спектрометров были выполнены измерения на малых рудных моделях. Содержание естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) в моделях представлено в Приложении 5.

По результатам измерений на рудных моделях гамма-спектрометрами с объемом кристаллического сцинтилляционного датчика 0,4 дм3 1,0 дм3, 4,0 дм3 и 16,0 дм3, рассчитаны спектральные коэффициенты (табл. 4). Порядок расчета спектральных коэффициентов приведен, определение ширины дифференциальных каналов и т. д. представлено в Приложении 5.

Таблица 4

Спектральные коэффициенты, рассчитанные по результатам контрольных измерений на рудных моделях.

| Спектральные коэффициенты | Отношение (имп. /сек.) | Рекомендованные значения |  | По факту измерений, датчиками различного объема |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. знач | max. знач | 0,4 дм3 | 1,0 дм3 | 4,0 дм3 | 16,0 дм3 |
| α | DK2/DK1 (Nu / Nth) | 0,25 | 0,38 | 0,368 | 0,380 | 0,281 | 0,281 |
| β | DK3/DK1 (Nk / Nth) | 0,4 | 0,43 | 0,430 | 0,416 | 0,419 | 0,400 |
| γ | DK3/DK2 (Nk / Nu) | 0,81 | 0,92 | 0,806 | 0,840 | 0,800 | 0,800 |
| a | DK1/DK2 (Nth / Nu) | 0,06 | 0,09 | 0,081 | 0,064 | 0,071 | 0,060 |
| b | DK1/DK3 (Nth / Nk) | 0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| g | DK2/DK3 (Nu / Nk) | 0,003 | 0,06 | 0,003 | 0,008 | 0,016 | 0,001 |

Остальные расчетные параметры гамма-спектрометров (концентрационные чувствительности и критерий качества) с объемом кристаллических сцинтилляционных датчиков 1,0 дм3, 4,0 дм3 и 16,0 дм3 приведены в Приложении 3.

До начала полевого сезона было рассчитано разрешения по Cs-эталону, которое составило 7,23% для 16,0 дм3, что говорит о том, что разрешение отдельных 4,0 дм3 датчиков не превышает указанную величину.

Результаты выполненных измерений на рудных моделях, показывают, что все спектрометры гамма-спектрометры по своим параметрам удовлетворяют техническим требованиям.

- Аэромагнитная съемка выполнялась аэромагнитометром «Аэромастер-100

Магниточувствительные датчики (Scintrex Cs-3) были расположены на законцовках плоскостей в герметичных кожухах узлов обтекатель-стекатель (рис. 6).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 6 Размещение магниточувствительных датчиков на легкомоторном самолёте:

а) Размещение магниточувствительного датчика в законцовке правой плоскости

б) Размещение магниточувствительных датчиков в законцовке левой плоскости

Перед началом выполнения производственной аэрогеофизической съёмки была списана девиационная погрешность по методики «Звёздочка» путём пересечения точки с известными координатами галсами через 45° на встречных курсах. На каждом из курсов выполнялись эволюции типов крен, тангаж и рысканье. Графики значений компенсированного и некомпенсированного полей для датчиков, установленных на законцовках левой и правой плоскости приведены соответственно на рис.7 и рис.8.

Рис.7. График компенсации МЧБ, установленного на левой плоскости

Рис.8 График компенсации МЧБ, установленного на правой плоскости

  - Методика выполнения аэрогеофизической съемки

В процессе подготовки к проведению аэросъёмки были выбраны контрольный маршрут для спектрометрического (РКМ) и магнитного (МКМ) каналов на удалении 21 км от места базировки. Были проведены контрольные замеры магнитного и радиационного полей стоянки воздушного судна, которые в дальнейшем применялись для ежевылетной оценки работоспособности аппаратной части.

Были произведены измерения остаточного фона на семи высотах в интервале 100 ÷ 2000 м над водной поверхностью. Полученные результаты позволили вводить поправки за радон, космическое излучение и собственный фон носителя в измеренные значения гамма-поля. Диаграмма влияния космического излучения представлена на рис.9.

Рис.9. Диаграмма влияния космического излучения. Измерения выполнены с детектором объемом 16 дм3.

Измерение значений гамма-спектрометрического и магнитного каналов на стоянке легкомоторного самолета, проводились регулярно в начале и конце каждого вылета. Контрольный маршрут для гамма-спектрометрического (РКМ) и магнитометрического (МКМ) каналов выполнялся в начале и в конце каждого вылета. Длина маршрута составляет 12,5 км. Результаты измерений на контрольных маршрутах говорят о стабильной работе измерительной аэрогеофизической аппаратуры.

В качестве примера на рис. 10÷12 приведены графики измерений на РКМ и МКМ.

Рис.10. Графики МЭД и концентраций урана, калия, тория на контрольном маршруте, выполненного в начале вылета. Измерения выполнены с детектором объемом 16 дм3.

Рис.11. Графики МЭД и концентраций урана, калия, тория на контрольном маршруте, выполненного в конце вылета. Измерения выполнены с детектором объемом 16 дм3.

Рис.12. Графики наблюденного магнитного поля и 4-ой разности, выполненные в начале и в конце вылета на магнитометрическом контрольном маршруте.

Основные характеристики аэрогеофизической съемки:

- система параллельных прямолинейных рядовых маршрутов с детальным обтеканием рельефа местности вкрест простиранию основных геологических структур; расстояние между профилями – 500 м;

- система опорных аэрогеофизических маршрутов, ортогональных рядовым; расстояние между профилями - 5000 м;

- относительная высота полетов 50-70 метров,

- скорость полета: 150 км/ч (41,7 м/сек);

- аэромагнитометр с двумя квантовыми магниточувствительными датчиками, с базой 8,2-х метра;

- аэрогамма-спектрометр: количество регистрируемых каналов (энергетических) – 512; объем кристаллов детектора: – 16 дм3 (четыре кристалла по 4 дм3).

Примеры графиков измеренных геофизических полей на рядовых маршрутах представлены на рис.13 (магнитное поле) и рис. 14 (содержание ЕРЭ).

Рис.13. Графики измеренных значений магнитного поля и 4-ой разности на рядовых маршрутах.

Рис. 14 Графики содержаний естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) по рядовому маршруту.

2.2	Результаты аэрогамма-спектрометрической съемки.

По результатам обработки материалов аэрогамма-спектрометрической съемки построены карты содержаний естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) южной части исследуемой площади (рис. 15, 16 и 17), детальные вырезки (фрагменты) из карт содержаний ЕРЭ на часть заболоченной площади (рис. 18), с использованием спектрометрических датчиков различных объемов, а также карты ЕРЭ, которые строились с различным временем измерений (экспозицией) (рис19). На рис.20 представлены графики содержаний ЕРЭ по маршруту L 14, полеченные от кристаллического детектора 4 дм3, за время экспозиции: 1 – 2 – 3 - 4 сек.

| Объём детектора 16 дм3 | Объём детектора 12 дм3 |
| --- | --- |
| Объём детектора 8 дм3 | Объём детектора 4 дм3 |

Рис. 15 Карты содержаний КАЛИЯ, построенные по результатам аэрогамма-спектрометрической съемки с различным объёмом детектора

| Объём детектора 16 дм3 | Объём детектора 12 дм3 |
| --- | --- |
| Объём детектора 8 дм3 | Объём детектора 4 дм3 |

Рис. 16 Карты содержаний УРАНА, построенные по результатам аэрогамма-спектрометрической съемки с различным объёмом детектора

| Объём детектора 16 дм3 | Объём детектора 12 дм3 |
| --- | --- |
| Объём детектора 8 дм3 | Объём детектора 4 дм3 |

Рис. 17 Карты содержаний ТОРИЯ, построенные по результатам аэрогамма-спектрометрической съемки с различным объёмом детектора

|  |  | К |
| --- | --- | --- |
|  |  | U |
|  |  | Th |
|  |  | а |
| 16 дм3 | 4 дм3 |  |

Рис. 18 Фрагменты карт содержаний Калия (К), Урана (U) и Тория (Th) построенные по результатам аэрогамма-спектрометрической съемки с различным объёмом детектора и фрагмент топоосновы участка (а) проведения аэрогамма-спектрометрической съемки

КАЛИЙ

| Экспозиция 1 сек. | Экспозиция 2 сек. |
| --- | --- |
| Экспозиция 3 сек. | Экспозиция 4 сек. |

ТОРИЙ

| Экспозиция 1 сек. | Экспозиция 2 сек. |
| --- | --- |
| Экспозиция 3 сек. | Экспозиция 4 сек. |

УРАН

| Экспозиция 1 сек. | Экспозиция 2 сек. |
| --- | --- |
| Экспозиция 3 сек. | Экспозиция 4 сек. |

Рис. 19 Содержания ЕРЭ, полученные по результатам аэрогеофизической съёмки, с различным временем экспозиции. Объем детектора 4 дм3.

|  | аа |
| --- | --- |
|  | бб |
|  | вв |
|  | гг |

Рис.20 Графики содержаний ЕРЭ по маршруту L 14. Объем кристаллического детектора 4 дм3. Время экспозиции: 1 сек. (а); 2 сек. (б); 3 сек. (в); 4 сек. (г).

В таблице 5 представлены среднеквадратическая и относительная погрешности измерений содержаний ЕРЭ, рассчитанные по результатам проведения аэрогамма-спектрометрической съемки на Лехтинской площади

Таблица 5

Среднеквадратическая и относительная погрешности измерений содержаний ЕРЭ, рассчитанные по результатам проведения аэрогамма-спектрометрической съемки

| Объем детектора | Среднеквадратическая погрешность, в единицах содержания |  |  | Относительная погрешность. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калий % | Уран 1*10-4% | Торий 1*10-4% | Калий | Уран | Торий |
| 4 дм3 | 0,297 | 0,804 | 1,624 | 19,78% | 40,21% | 23,19% |
| 8 дм3 | 0,228 | 0,619 | 1,249 | 15,20% | 30,93% | 17,84% |
| 12 дм3 | 0,176 | 0,387 | 0,890 | 11,70% | 19,33% | 12,71% |
| 16 дм3 | 0,120 | 0,190 | 0,690 | 8,00% | 9,50% | 9,86% |
| Средние значения содержаний ЕРЭ в почвах изучаемого участка, принятые для расчета относительной погрешности. |  |  |  |  |  |  |
|  | Калий % | Уран 1*10-4% | Торий 1*10-4% |  |  |  |
|  | 1,50 | 2,00 | 7,00 |  |  |  |

Среднеквадратическая погрешность проведенной аэрогамма-спектрометрической съемки на средней высоте полета 50 – 70 м и скорости самолета 150 км/час (41,7 м/сек) с объемом детектора 16 дм3соответствует принятым в ТЗ значениям.

Значения среднеквадратической и относительной погрешности для датчиков другого объема при проведении съемки с такими же условиями полета не отвечают заданным параметрам.

Из результатов анализа данных аэрогамма-спектрометрической съемки, выполненной с кристаллическими сцинтилляционными детекторами объемом 4,0 дм3 8,0 дм3, 12,0 дм3 и 16,0 дм3 проведенной на средней высоте полета 50 – 70 м и скорости самолета 150 км/час (41,7 м/сек) следует следующее:

- Среднеквадратическая погрешность аэрогамма-спектрометрической съемки с детекторами объемом менее 16,0 дм3 значительно выше и не удовлетворяет требованиям Технического (геологического) задания (Табл. 6).

- Оценивая построенные по результатам аэрогамма-спектрометрической съемки карты содержаний ЕРЭ (Рис. 15, 16 и 17) путем сравнивая результатов, полученных от 16 дм3 с результатами, полученными от детекторов меньшего объема видно, что границы разнородных по составу геологических и ландшафтных зон (суша, болото. водная поверхность), размыты; величины содержания занижены (особенно заметно на карте урана). Такое несоответствие особенно хорошо выделяется на отдельных фрагментах карт U и Th, (имеющих наибольшую погрешность) (рис. 18), на которых представлены результаты 16-ти и 4-х дм3 съемки над заболоченной территорией сопровождаемое фрагментом топоосновы этого участка.

Увеличение времени экспозиции повышает количество зарегистрированных гамма-квантов тем самым уменьшая флуктуации, но ухудшает пространственное разрешение и экстремальные значения измеряемой величины (Рис. 19, 20). Т. е. для получения пространственного разрешения, соответствующего масштабу выполняемой съемки, необходимо снижать скорость воздушного носителя. При скорости пилотируемого самолета 150 км/ч самолет за 1 сек. пролетает 41,7 м, т.е. одно измерение соответствует сбору информации с этого расстояния. При цикле опроса 4 секунды, для сохранения такого же пространственного разрешения надо лететь со скоростью равной: 41,7 м/сек. : 4 = 10,43 м/сек (37,5 км/час), что для самолета не возможно.

Проведение аэрогамма-спектрометрической съемки на легкомоторном пилотируемом самолете, обеспечивает необходимые требования к выполнению съемок при соблюдении следующих условий:

- количество регистрируемых аэрогамма-спектрометром энергетических каналов – не менее 512;

- объем кристаллического сцинтилляционного детектора NaJ(Tl) 16 дм3

- относительная высота полетов 50-70 метров,

- скорость полета: 150 км/ч (41,7 м/сек);

При выполнении этих требований среднеквадратическая погрешность (СКП) соответствует заданным техническим требованиям (Табл. 6).

Таблица 6

| № п/п | Определяемый элемент | СКП заданная Техническим (геологическим) заданием | СКП рассчитанная по результатам выполненной съемки с объем детектора NaJ(Tl) 16 дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торий | 0,7 х 10-4 % | 0,69 х 10-4 % |
| 2 | Урана | 0,4 х 10-4 % | 0,19 х 10-4 % |
| 3 | Калий | 0,15 % | 0,12 % |

- Результаты апробации беспилотной аэрогамма-спектрометрической съемки

Анализ результатов аэрогамма-спектрометрической съемки, выполненной на БПЛА с детектором объемом 0,4 дм3 АО НПП «Радар-ммс». В качестве авиационного носителя при проведении съемки применялся усиленный БВС мультироторного типа - квадрокоптер (рис. 21), оснащенный системой автоматического управления (автопилотом), инерциальной навигационной системой, двухчастотным навигационным приемником сигналов GPS/ГЛОНАСС, контроллером управления полезными нагрузками, цифровым каналом связи для передачи командно-телеметрической информации.

Спектрометр (рис. 21) жестко крепится на нижнюю часть фюзеляжа и имеет питание от аккумулятора БВС. Синхронизация показаний спектрометра и данных телеметрии квадрокоптера синхронизируются в процессе пост обработки по времени.

На рис. 29. представлены выводы данных при помощи MATLAB. Созданная математическая модель основана на корреляциях между переменными, влияющими на результат, а затем дано решение для неизвестных параметров в модели.

Рис. 29. Результаты проведения аэрогамма-спектрометрической съемки с гамма-спектрометром 0,4 дм3

Результаты проведенных исследований с гамма-спектрометром с объемом детектора 0,4 дм3 продемонстрировали работоспособность всех составляющих аппаратурно-методического комплекса и возможность выполнения с ним кондиционных съемок м-ба 1:10 000 со скоростями носителя 18 км/час, на высоте 20-30 м с детальным огибанием рельефа.

По результатам съемки в центре исследуемой площади зафиксирован участок с повышенной р/а, который, возможно связан с небольшим телом и дайками щелочных гранитоидов, широко распространенных в районе работ.

Данные дифференциальных каналов оказались мало представительными в связи с низкими скоростями счета в них (от 1 до 2,5 имп/с для ториевого канала, от 1,5 до 4,5 имп/с для уранового канала, от 4,5 до 11 имп/с для калиевого канала) даже при времени накопления 20 с, что соответствует шагу измерений около 200 м.

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования гамма-спектрометра с объемом детектора 0,4 дм3 только для проведения гамма-съемки интегрального канала спектрометра, скорость счета по которому составила от 350 до 750 имп/сек, при частоте опроса 1 сек и шаге измерений около 10 м.

Анализ результатов аэрогамма-спектрометрической съемки. выполненной на БПЛА с детектором объемом 1,0 дм3.

Высокая чувствительность и автономность позволяют использовать прибор как для непрерывной пешеходной съёмки, так и для аэрогамма-спектрометрии с применением БПЛА.

Учитывая значительно больший объем 1,0 дм3 кристалла и более высокую его эффективность по сравнению с кристаллом 0,4 дм3 можно ожидать что скорости счета в дифференциальных каналах калия, урана и тория, возрастут и количество зарегистрированных гамма-квантов будет достаточно для корректного определения содержаний U, Th и K.

Большой объем кристалла и малое (10 мкс) время обработки одного импульса ФЭУ («мертвое время») позволяет получить высокие скорости счета. Например, для спектра «фона» набор в энергетическом окне 2480 – 2780 кэВ (пик Th) составляет в среднем 4,5 имп. /сек.

На территории Ленинградской области (Невский лесопарк) (рис. 30) была проведена опытно-методическая съемка с использованием аэрогамма-спектрометром оборудованным сцинтилляционным датчиком объемом 1,0 дм3. По результатам работ были построены карты скоростей счета в дифференциальных каналах (рис. 31)

Параметры съемки:

- количество регистрируемых аэрогамма-спектрометром энергетических каналов – не менее 1024;

- объем кристаллического сцинтилляционного детектора CsJ(Tl) 1,0 дм3

- относительная высота полетов 30 метров, с детальным огибанием рельефа

- скорость полета: 18 км/ч (5 м/сек);

- цикл измерений: 1,0 изм/сек

- пространственное разрешение: 1 точка измерений на 5 метров

- средние измеренные значения скорости счета по дифференциальным каналам: Дк I (торий) = 4 имп/сек, Дк II (уран) = 4 имп/сек, и Дк III (калий) = 15 имп/сек.

При съемке с использованием БПЛА точность менее 15% может быть обеспечена осреднением по участкам полёта длиной 50 метров, при скорости полёта 5 м/сек (18 км/час) и экспозиции 8 -10 сек. (количество зарегистрированных гамма-квантов также возрастет в 8 - 10 раз). При этой экспозиции одно измерение будет приходиться на линейный участок длиной 40 – 50 м. а пространственное разрешение будет соответствовать данным получаемым при выполнении съемки на пилотируемом самолете, оборудованном большеобъемным детектором, и летящем со скоростью 150 км/час с частотой измерений 1 сек. (пилотируемый легкомоторный самолет за 1 сек. пролетает 42 м).

По результатам измерений, можно сделать заключение, что количество зарегистрированных гамма-квантов (имп/сек) достаточно для дальнейшей камеральной обработки: построения карт содержаний тория, урана, и калия.

Рис. 30 а) Общая схема участка работ опытно-методическая съемки с использованием аэрогамма-спектрометра оборудованного сцинтилляционным датчиком объемом 1,0 дм3; б) участок работ; в) фактические линии полета.

|  | ДКIII (K) |
| --- | --- |
|  | ДКII (U) |
|  | ДКI (Th) |

Рис. 31 Карты скорости счета в дифференциальных каналах, построенные по результатам опытно-методической съемки с использованием аэрогамма-спектрометром оборудованным сцинтилляционным датчиком объемом 1,0 дм3

Ниже приводится анализ результатов аэрогамма-спектрометрической съемки. выполненной на БПЛА с детектором объемом 4.0 дм3 и даются сравнительные сопоставления с результатами аэрогамма-спектрометрической съемки. выполненной на пилотируемом воздушном носителе оборудованным гамма-спектрометром  с детектором объемом 32.0 дм3. Анализ составлен по материалам моделирования : «Brian Minty, Dr., Developing UAV Mounted Geophysical Sensor Arrays (Разработка систем геофизических датчиков, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах), RMIT University, Minty Geophysics. September 2019 to July2020, page 26 – 32/2020»

В анализе используются 3 различных сцинтилляционных материала (йодид натрия (NaI), йодид цезия (CsI) и проростки висмута (BGO)), 3 различных геометрии детектора и ряд детекторов другого объема. Крупные кристаллы NaI (4 дм3 или больше) размером 4″ х 4″ х 16 ″ Большие кристаллы CsI изготавливаются в виде длинных цилиндров: 3,5″ в диаметре и высотой от 6,5″ до 13″. Меньшие NaJ и BGO кристаллы имеют цилиндрическую форму, диаметр которых равен длине.

Анализ ошибок в оценке концентрации K, U и Th источника, включающие средние кларковые концентрации радиоэлементов с использованием ряда типов детекторов, геометрий и объемов. Оценки ошибок сравниваются с использованием 32 дм3 детектора NaJ при скорости съемки 70 м/сек интервала и выборки 1 с (т. е. времени интегрирования выборки) на высоте 80 м.

Это типичные параметры сбора данных для региональной съемки на высоте 70 м. Поскольку БПЛА летите медленнее, то расстояние выборки для него будет таким же (для корректного сравнения), поэтому примерная дистанция для всех симуляций зафиксирована на уровне 70 м. Итак, где смоделированная скорость, скажем, 35 м/с, время интегрирования образца будет на 2 с больше, чем время, необходимое для пилотируемого самолета чтобы пройти 70 м со своей скоростью. Для всех симуляций чем медленнее скорость, тем длиннее образец (период интеграции). Таким образом, при скорости сбора данных 10 м/с период интегрирования выборки составляет 7 секунды и так далее.

В таблице 11 приведены процентные ошибки для 4- дм3 детектора CsI и интервала выборки 70 м.

Каждая ячейка таблиц (по одной для каждого из K, U и Th) показывает дробные ошибки для этой системы для определенной скорости (столбцы) и высоты (строки). Ошибки представляют собой стандартные отклонения, выраженные в процентах от концентраций радиоактивных элементов (2% K, 4,0 ppm U и 9,5 ppm Th). Где ошибки равны или незначительно превосходят ошибки системы отсчета (8,7% для K, 15,0% для U и 14,8 % для Th), ячейка окрашена в синий цвет. Где ошибки хуже, чем ошибки справочных систем, то ячейка окрашена в коричневый цвет. Таким образом, беспилотный летательный аппарат, получающий данные на любой высоте и скорости, где ячейки окрашены в синий цвет, будет выдавать данные лучшего качества, чем эталонная система.

Минимальный размер детектора для достижения точности, превышающей точность системы отсчета, составляет около 4 дм3.

Меньшие цилиндрические детекторы, вероятно, не подходят для картирования естественных радиоэлементов используя движущуюся платформу. Однако они все равно могли бы предоставлять полезные данные, если бы использовались для проведения наземных измерений, находясь неподвижно на земле. В этом случае любая желаемая точность может быть достигнута простым увеличением времени интегрирования выборки.

Сравнение детекторов NaI и CsI показывает, что при одинаковом объеме кристалла детекторы CsI дают лучшие результаты. Однако это отражается на более высокой стоимости этих детекторов.

Используя K, U и Th сетки концентраций элементов, полученные в результате реальной аэросъемки, можно смоделировать реакцию в воздухе на высотах полета, рассматривая каждую ячейку сетки как вертикальную призму с равномерной концентрацией радиоэлементов. Таким образом, отклик скорости счета в любой точке вдоль синтетической линии представляет собой сумму вкладов от каждой ячейки сетки, находящейся в поле зрения детектора.

Таблица 11.

POTASSIUM КАЛИЙ Лучше, чем эталонная система, (голубой цвет). Хуже, чем эталонная система (коричневый цвет)

| Скорость (м/сек) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4,2 | 5,1 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 |
| 10 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,1 |
| 20 | 5,0 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 |
| 30 | 5,5 | 6,8 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,3 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 14,6 |
| 40 | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,1 |
| 50 | 6,7 | 8,2 | 9,5 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,7 |
| 60 | 7,4 | 9,0 | 10,4 | 11,7 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,8 | 19,5 |
| 70 | 8,2 | 10,0 | 11,5 | 12,9 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 20,0 | 20,8 | 21,6 |
| 80 | 9,0 | 11.1 | 12,8 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,1 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,1 | 23,0 | 23,9 |

URANIUM УРАН

| Скорость (м/сек) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 8.2 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.2 | 21.0 | 21.4 |
| 10 | 8.9 | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.9 |
| 20 | 9,7 | 11.9 | 13.8 | 15.3 | 17.3 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 21.7 | 22.5 | 23.8 | 24.8 | 25.7 |
| 30 | 10.5 | 12.9 | 14.5 | 17.2 | 18.3 | 19.7 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 26.9 | 27.8 |
| 40 | 11.5 | 14.1 | 16.3 | 18.2 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.4 | 25.7 | 27.0 | 28.2 | 29.3 | 30.4 |
| 50 | 12.5 | 15.4 | 17.2 | 19.3 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | 26.7 | 28.0 | 29.4 | 30.7 | 32.0 | 33.2 |
| 60 | 13.7 | 16.8 | 19.4 | 21.7 | 23.7 | 25.6 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 32.1 | 33.6 | 34.9 | 36,3 |
| 70 | 15.0 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 26.0 | 28.1 | 30.0 | 32.4 | 33.5 | 35.2 | 36.8 | 38.2 | 39.2 |
| 80 | 16.4 | 20.1 | 23.2 | 26.0 | 28.5 | 30.8 | 32.9 | 34.9 | 36.8 | 38.6 | 40.3 | 41.9 | 43.5 |

THORIUM ТОРИЙ

| Скорость (м/сек) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | 20.2 | 21.0 | 21.8 |
| 10 | 8.8 | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.3 | 16.5 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21,6 | 22.5 | 23.3 |
| 20 | 9.4 | 11.6 | 13.4 | 14.9 | 16.4 | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24,1 | 25.0 |
| 30 | 10.1 | 12.4 | 14.3 | 16.0 | 17.5 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 22.6 | 23.7 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
| 40 | 10.9 | 13.3 | 15.4 | 17.2 | 18.8 | 20.3 | 21.7 | 23.0 | 24.3 | 25.5 | 26.6 | 27.7 | 28.7 |
| 50 | 11.7 | 14.3 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 21.8 | 23.3 | 24.7 | 26.1 | 27.4 | 28.6 | 29.7 | 30.9 |
| 60 | 12.5 | 15.4 | 17.7 | 19.8 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | 26.6 | 28.0 | 29.4 | 30.7 | 32.0 | 33.2 |
| 70 | 13.5 | 16.5 | 19.1 | 21.3 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.6 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | 34.4 | 35.7 |
| 80 | 14.5 | 17.8 | 20.5 | 23.0 | 25.2 | 27.2 | 29.1 | 30.8 | 32.5 | 34.1 | 35.6 | 37.0 | 38.4 |

На рисунке 32 Показаны псевдоцветные изображения содержания элемента K, полученные из наборов данных для (а) 32- дм3 детектора NaI, получающего данные со скоростью 70 м/с и высотой 80 м (вверху), и 4- дм3 детектор CsI, получающий данные со скоростью 20 м/с и высотой 30 м. Обе системы интегрируются на интервале выборки 70 м. Как и предсказывалось в таблице 1, эти две системы дают почти идентичные результаты.

На рисунке 33 показана мозаика псевдоцветных изображений содержания K элементов для части набора данных смоделированной съемки Rum Jungle для различных размеров детекторов: (а) 32- дм3 NaI (вверху слева), (b) 16- дм3 NaI (вверху справа), (c) 8- дм3 NaI (внизу слева) и (d) 4- дм3 NaI (внизу справа). Данные были смоделированы для скорости сбора данных 70 м/с на высоте 80 м. Это демонстрирует увеличение шума в окончательных оценках радиоэлементов по мере уменьшения размера детектора

Рисунок 32 Псевдоцветное изображение содержаний элемента K: 32- дм3 NaI при скорости 70 м/с и высоте 80 м (вверху) и 4- дм3 CsI детектор на скорости 20 м/с и высоте 30 м. Обе системы интегрируются на интервале выборки 70 м.

Рисунок 33 Псевдоцветное изображение содержания K для различных размеров детекторов: 32- дм3 NaI (вверху слева), 16- дм3 NaI (вверху справа), 8- дм3 NaI (внизу слева) и 4- дм3 NaI (внизу справа).

Используя 4- дм3 детектор CsI (полезная нагрузка 25-30 кг) можно получать данные, сопоставимые с данными гораздо более крупной 32-литровой системы NaI, летя ниже и медленнее.